## Phụ lục 1.1
PHỤ LỤC 1.1
(kèm theo Công văn công khai nhu cầu mua sắm của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh)
STT | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật tham khảo | Đơn vị tính | Số lượng
I. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học 18 thông số Model KX21/XP 100
1 | Hóa chất pha loãng mẫu | Dung dịch dùng để pha loãng máu toàn phần dùng cho máy phân tích huyết học.Bảo quản: ở 1 - 30 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 30 ngày. Thành phần: Sodium Chlorride 6.38 g/l, Boric Acid 1 g/l, Sodium Tetraborate 0.2 g/l, EDTA-2K 0.2 g/l. Quy cách: Thùng ≥ 20L. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Thùng | 140
2 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Dung dịch ly giải để phá vỡ hồng cầu. Hóa chất được sử dụng với các thiết bị phân tích huyết học của Sysmex. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày. Thành phần: Organic quaternary ammonium salt 8,5g/l và sodium chloride 0.6g/l. Lọ ≥ 500ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 25
3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao | Chất kiểm chuẩn. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày. Thành phần: chứa tế bào máu hồng cầu, Bạch cầu cố định từ động vật có vú và tiểu cầu với chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 1,5 ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 15
4 | Hóa chất kiểm chuẩn mức trung bình | Chất kiểm chuẩn. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày. Thành phần: chứa tế bào máu hồng cầu, Bạch cầu cố định từ động vật có vú và tiểu cầu với chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 1,5 ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 15
5 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp | Chất kiểm chuẩn. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày. Thành phần: chứa tế bào máu hồng cầu, Bạch cầu cố định từ động vật có vú và tiểu cầu với chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 1,5 ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 15
6 | Dung dịch rửa máy đậm đặc | Dung dịch tẩy kiềm mạnh để loại bỏ các chất phản ứng trên máy Sysmex, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy. Bảo bảo ở 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày. Thành phần: Sodium hypochlorite 5%. Quy cách: Hộp ≥ 50 ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 12
II. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học 26 thông số Model XS800i, XS1000i
7 | Dung dịch ly giải xác định nồng độ Hemoglobin | Hóa chất ly giải hồng cầu nhằm xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu. Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate 1.7 g/l. Sulfolyser là hóa chất sạch, không có Cyanide, độc tố thấp, hemoglobin được đo dựa trên phương pháp mới được phát triển SLS-Hb. Bảo quản: ở 2 - 30 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày. Quy cách: Thùng ≥ 5L. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Thùng | 8
8 | Dung dịch ly giải để đo các thành phần bạch cầu | Dung dịch ly giải hồng cầu giúp xác định chính xác các thành phần bạch cầu. Bảo quản ở 2 - 35 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày. Thành phần: Nonionic surfactant 0.18%, Organic quatemary ammonium salts 0.08%. Quy cách: Thùng ≥ 5L. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Thùng | 20
9 | Dung dịch nhuộm thành phần bạch cầu | Dung dịch nhuộm tế bào bạch cầu, giúp đếm chính xác các thành phần bạch cầu. Bảo quản: 2 - 35 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày. Thành phần: Polymethin dye 0.002%, Methanol 3%, In ethylene glycol 96.9%. Quy cách: Hộp ≥ 3x4ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 16
10 | Mẫu kiểm tra chất lượng mức thấp | Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 14 ngày. Thành phần: chứa tế bào máu hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ở người với chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 1,5ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 15
11 | Mẫu kiểm tra chất lượng mức trung bình | Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 14 ngày. Thành phần: chứa tế bào máu hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ở người với chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 1,5ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 15
12 | Mẫu kiểm tra chất lượng mức cao | Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 14 ngày. Thành phần: chứa tế bào máu hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ở người với chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 1,5ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 15
III. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Model XN 550
13 | Hóa chất pha loãng và phân tích máu | Hóa chất pha loãng máu toàn phần dùng cho máy phân tích huyết học. Dùng để đo số lượng và kích cỡ của RBC và tiểu cầu bằng việc tập trung năng lượng thủy động (DC Detection). Bảo quản: 2 - 35 độ C sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày. Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02%. Quy cách: Thùng ≥ 20L. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Thùng | 40
14 | Thuốc nhuộm huỳnh quang nhân xác định số lượng 4 nhóm bạch cầu | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes. Bảo quản: 2 - 35 độ C sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày. Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9%. Quy cách: Hộp ≥ 2x42ml. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 6
15 | Dung dịch Ly giải màng tế bào trên kênh WDF | Hóa chất sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes. Bảo quản: 2 - 35 độ C sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17%. Quy cách: Hộp ≥ 5L. Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 15
16 | Dung dịch đo hemoglobin | Hóa chất ly giải hồng cầu nhằm xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu. Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate 1.7 g/l. Sulfolyser là hóa chất sạch, không có Cyanide, độc tố thấp, hemoglobin được đo dựa trên phương pháp mới được phát triển SLS-Hb. Bảo quản: ở 1 - 30 độ C sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày. Quy cách: Hộp ≥ 500ml x 3 Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 6
17 | Hóa chất hiệu chỉnh máy chung | Chất hiệu chuẩn cho máy huyết học, bao gồm các thông số WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, RET. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C sau khi mở nắp ổn định trong vòng 4 giờ ở 2 - 8 độ C. Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu nhân ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 3ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 1
18 | Mẫu chuẩn máy mức 1 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C. Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu nhân và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 3ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 10
19 | Mẫu chuẩn máy mức 2 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C. Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu nhân và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 3ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 10
20 | Mẫu chuẩn máy mức 3 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C. Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu nhân và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Quy cách: Lọ ≥ 3ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 10
21 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống. Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Thành phần: Sodium Hypochloride 5.0%. Quy cách: Hộp ≥ 20x 4ml. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 7
22 | Kim hút mẫu bệnh phẩm | Kim hút mẫu bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Cái | 2
Tổng cộng: 22 khoản

## Phụ lục 1.2
PHỤ LỤC 1.2
(kèm theo Công văn công khai nhu cầu mua sắm của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh)
STT | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
Hóa chất sử dụng cho máy đông máu Model CA620/CA660; CS2000i
1 | Hóa chất đo thời gian PT | Sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT), đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa thromboplastin nhau thai người (<60g/l), Calcium Chloride (khoảng 1/5g/l) và chất bảo quản gentamicin (0.1g/L), 5-chloro-2-methyl-4-isothiazol-3-one và 2-methyl-4-isothiazol-3-one (<15mg/L). Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: 5 ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ) 2 ngày khi bảo quản ở +15 tới +25 °C (mở nắp lọ) 8 giờ khi được bảo quản ở +37 °C (mở nắp lọ). Quy cách: Hộp ≥ 4x10ml. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 100
2 | Hóa chất đo thời gian APTT dùng cho máy đông máu CA600/ CA620/CA660 | Sử dụng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) , thành phần chứa phosphatides não thỏ và đậu nành tinh khiết trong 1 x 0,0001 acid ellagic, chất đệm và chất ổn định. Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 7 ngày khi bảo quản ở +2 tới +15 °C (đóng nắp lọ). Quy cách: Hộp ≥ 2ml x 10. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 100
3 | Hoá chất xét nghiệm nồng độ Fibrinogen | Sử dụng để định lượng fibrinogen trong huyết tương. Dạng bột đông khô, thành phần chứa thrombin có nguồn gốc từ bò khoảng 100 IU/ml. Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: 5 ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ ), 8 giờ khi được bảo quản ở +15 to +25 °C (đóng nắp lọ). Quy cách: Hộp ≥ 1ml x 10. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 140
4 | Hóa chất bổ sung Calcium cho xét nghiệm thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần | Là dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu. Đóng gói dạng lỏng dung dịch Calcium chloride 0,025mol/L. Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 8 tuần khi bảo quản ở +2 tới 8 °C. Quy cách: Hộp ≥ 15ml x 10. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 15
5 | Hóa chất kiểm tra chất lượng đông máu mức 1 | Sử dụng để kiểm chuẩn ở dải bình thường cho các xét nghiệm APTT, PT, TT, fibrinogen, ATIII, Batroxobin/reptilase time. Dạng bột đông khô, có nguốn gốc từ huyết tương người chống đông citrat. Độ ổn định sau hoàn nguyên: 16 giờ khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ). Quy cách: Hộp ≥ 1ml x 10. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 15
6 | Hóa chất kiểm tra chất lượng đông máu mức 2 | Sử dung để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở dải điều trị chống đông đường uống từ mức trung bình tới mức cao, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT. Đóng gói dạng bột đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương người chống đông citrat. Độ ổn định sau hoàn nguyên: 16 giờ khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ), 8 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C (đóng nắp lọ). Quy cách: Hộp ≥ 1ml x 10. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 15
7 | Hoá chất cung cấp dải tham chiếu cho xét nghiệm đông máu mức bất thường | Sử dung để kiểm chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm APTT, PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen. Thành phần: chứa huyết tương trộn lẫn của nhóm người hiến máu khỏe mạnh, dung dịch đệm HEPES (12 g/L), không chứa chất bảo quản. Độ ổn định sau hoàn nguyên: 4 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C, 4 tuần ờ khi bảo quản ở ≤ -20 °C. Quy cách: Hộp ≥ 1mlx10. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 12
8 | Hoá chất sử dụng để hiệu chuẩn cho hầu hết các xét nghiệm đông máu | Được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm sau: PT, Fibrinogen, yếu tố II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII và vWF, Chất ức chế: Antithrombin III, protein C, protein S, alpha2 - antiplasmin, chất ức chế C1, Total Complement activity, Plaminogen. Standar human Plasma có chứa huyết tương được chống đông bằng Citrate từ máu người. Standar human Plasma được ổn định với dung dịch đệm HEPES (12g/L) và đông khô. Độ ổn định sau khi hoàn nguyên: ở nhiệt độ từ +15 tới +25 °C: 4 giờ, ở nhiệt độ ≤-20 °C: 4 tuần. Quy cách: Hộp ≥ 1ml x 10. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 1
9 | Chất chuấn máy đông máu mức bình thường | Sử dụng để kiểm chuẩn dải bình thường cho các xét nghiệm APTT, PT, TT, batroxobin time, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen, kháng đông lupus, Protein. Độ ổn định sau hoàn nguyên: 4 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C , 4 tuần ờ khi bảo quản ở ≤ -20 °C. Quy cách: Hộp ≥ 1ml x 10. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 12
10 | Dung dịch rửa có tính kiềm | Hóa chất rửa trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng lỏng. Dung dịch có tính kiềm, nồng độ Sodium hypochlorite 1%. Độ ổn định sau mở nắp: 1 tháng khi bảo quản ở 2 tới 8 °C. Quy cách: Hộp ≥ 50ml x 1. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 60
11 | Dung dịch rửa có tính axit | Hóa chất rửa trên hệ thống máy đông máu tự động. Dung dịch có tính axit, nồng độ Hydrocloric acid 0.16%, non-ionic surfactant 0,50%. Độ ổn định sau mở nắp: 2 tháng khi bảo quản ở 5 tới 35°C. Quy cách: Hộp ≥ 500ml x 1. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 8
12 | Hóa chất đệm cho đông máu | Là dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu, đóng gói dạng lỏng. Thành phần gồm sodium bardital 2.84 x 0,01M và sodium chloride 1.25 x 0.1M, pH 7.35 ± 0.1. Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 8 tuần khi bảo quản ở +2 tới 8 °C. Quy cách: Hộp ≥ 15ml x 10. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 12
13 | Cốc phản ứng | Ống phản ứng được dùng để đựng mẫu và hóa chất trên máy phân tích đông máu, sử dụng phù hợp cho máy đông máu CA. Quy cách: Túi ≥ 1.000 cái. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Túi | 20
14 | Cốc phản ứng | Ống phản ứng được dùng để đựng mẫu và hóa chất trên máy phân tích đông máu, sử dụng phù hợp cho máy đông máu CS2000i. Quy cách: Hộp ≥ 3000 cái. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 7
15 | Hóa chất chuẩn định lượng D-Dimer | Chất chuẩn mức bình thường và mức bệnh lý cho xét nghiệm định lượng D-Dimer. Thành phần: huyết tương chứa D-Dimer. Độ ổn định sau hoàn nguyên: 7 ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C, 8 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C, 4 tuần khi bảo quản ở ≤ -18 °C. Quy cách: Hộp 5x1ml chuẩn 1; 5x1ml chuẩn 2. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 1
16 | Hóa chất định lượng D-Dimer | Bộ kít hóa chất gồm: D-Dimer Reagent: đông khô; gồm polystyrene particles phủ kháng thể đơn dòng của chuột (0.1 g/L)*, Albumin huyết thanh người (0.5 g/L) và chất bảo quản D-Dimer Buffer: lỏng; Saline buffer, dextrane (13g/l) và imidazole và chất bảo quản D-Dimer Supplement: lỏng; saline buffer, Heterophilic Blocking Reagent – chuột; 0.63 g/L) và chất bảo quản D-Dimer diluent: lỏng; saline buffer, Imidazole (6.8 g/L) và chất bảo quản D-Dimer Calibrator: huyết tương người đông khô có chứa hàm lượng D-Dimer (5.0 mg/L FEU) và chất bảo quản. Quy cách: Hộp 3 x 4ml rgt; 3 x 5ml buffer; 3 x 2.6ml sup; 3 x 5ml dil; 2 x1ml calib. Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Hộp | 6

## Phụ lục 2
Tên nhà thầu: Công ty …............................................................
Địa chỉ liên hệ:…..........................................................................
Điện thoại: …................................................................................
Email: ….........................................................................................
PHỤ LỤC 2
BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ
Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: | [17 empty] | Đơn vị: VNĐ
STT | Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BYT(thông tư 04) | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa | Thông số kĩ thuật cơ bản | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá (VAT) | Hãng chủ sở hữu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Phân nhóm theo TT 14/2020 | Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất |  |  |  | Ghi Chú
[15 empty] | Giá trúng thầu | Số QĐ phê duyệt trúng thầu | Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu | Đơn vị ra quyết định
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
1
2
3
Ghi chú: (09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Báo giá này có hiệu lực………………kể từ ngày ký
Ngày…….tháng…..năm 2021
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]