## Phụ lục 1
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thư mời ngày 23/03/2022 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh)
STT | Tên hàng hóa | Tiêu chí kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Môi trường rửa tinh trùng 30ml | Môi trường dùng để chuẩn bị tinh trùng. Thành phần: Calcium chloride, EDTA, Gentamicin, Glucose, HEPES, Albumin huyết thanh người, Magnesium sulphate, Potassium chloride, Potassium dihydrogen phosphate, sodium carbonate, sodium chloride.... Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3. Môi trường pH=7.35 ± 0.1. Áp suất thẩm thấu: 290 ± 5 (mOsm/kg). Độc tố vi khuẩn < 0.25 (IU). Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (tỷ lệ túi phôi phát triển trong vòng 96 giờ ) [%]: ≥ 80.Lọ ≥ 30ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 50
2 | Môi trường đông tinh 10ml | Môi trường dùng để đông lạnh tinh trùng. Thành phần: Calcium chloride, Chemically Defined Lipid Concentrate, Gentamicin, Glucose, Glycerol, Glycine, Albumin huyết thanh người, Magnesium chloride, MOPS, Potassium chloride, Sodium bicarbonate, ...Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3. Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 2700±300. Môi trường pH =7,45±0,20. Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: <0,5. Khả năng sống của tinh trùng > 80%. Hộp ≥ 4 x 10ml . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 5
3 | Môi trường rửa dụng cụ và làm sạch cổ tử cung | Dung dịch dùng để rửa dụng cụ và làm sạch cổ tử cung, không dùng để nuôi cấy. Thành phần bao gồm: Calcium Chloride, Gentamicin, Magnesium sulphate, Potassium chloride, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Sodium pyruvate, Nước tiêm. pH (tại +37ºC và 6% CO2): 7,30 ± 0,10. Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 280 ± 5. Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3. Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: < 0,25; Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (tỷ lệ túi phôi phát triển trong vòng 96 giờ) [%]: ≥ 80. Lọ ≥ 125ml .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 120
4 | Môi trường thao tác trứng chứa HAS | Môi trường xử lý và thao tác với trứng và phôi; Môi trường đệm MOPS chứa Albumin huyết thanh người; pH (tại +37ºC và môi trường 6% CO2): 7,27 ± 0,07; Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 280 ± 5; Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3; Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: < 0,25; Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (tỷ lệ túi phôi phát triển trong vòng 96 giờ) [%]: ≥ 80; Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (số lượng tế bào túi phôi trong vòng 96 giờ): ĐẠT; Thành phần: Alanine, Alanyl-glutamine, Asparagine, Aspartate, Calcium chloride, EDTA, Gentamicin, Glucose, Glutamate, Glycine, Albumin huyết thanh người, Lipoic acid, Magnesium sulphate, Methionine, MOPS, Potassium chloride, Proline, Serine, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Sodium citrate, Sodium dihydrogen phosphate, Sodium lactate, Sodium pyruvate, Taurine, Nước tiêm.Lọ ≥ 125ml. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 5
5 | Môi trường thao tác trứng chứa albumin huyết thanh người | Môi trường xử lý và thao tác với trứng và phôi; Môi trường đệm MOPS chứa Albumin huyết thanh người; pH (tại +37ºC và 6% CO2): 7,27 ± 0,07; Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 280 ± 5; Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3; Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: < 0,25; Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (tỷ lệ túi phôi phát triển trong vòng 96 giờ) [%]: ≥ 80; Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (số lượng tế bào túi phôi trong vòng 96 giờ): ĐẠT; Thành phần: Alanine, Alanyl-glutamine, Asparagine, Aspartate, Calcium chloride, Gentamicin, Glucose, Glutamate, Glycine, Albumin huyết thanh người, Magnesium sulphate, MOPS, Potassium chloride, Proline, Serine, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Sodium dihydrogen phosphate, Sodium hydroxide, Sodium lactate, Sodium pyruvate, Taurine, Nước tiêm. .Lọ ≥ 30ml. . Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 55
6 | Môi trường thụ tinh | Môi trường để chuẩn bị và xử lý trứng và tinh trùng, và cho thụ tinh ống nghiệm. Môi trường đệm bicarbonate chứa Albumin huyết thanh người. Thành phần bao gồm: Alanine, Alanyl-glutamate, Asparagine, Aspartate, Calcium chloride, Gentamicin, Glucose, Glutamate, Glycine, Albumin huyết thanh người, Hyaluronan, Lipoicacid, Magnesium sulphate, Methionine, Potassium chloride, Proline, Serine, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Taurine, nước tiêm. .. pH (tại +37ºC và môi trường 6% CO2): 7,30 ± 0,10. Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 280 ± 5. Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3. Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: < 0,25. Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (tỷ lệ túi phôi phát triển trong vòng 96 giờ) [%]: ≥ 80.Lọ ≥ 60ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 170
7 | Môi trường chuyển phôi | Môi trường dùng để chuyển phôi. Dung dịch đệm Bicarbonate có chứa Hyaluronan và Albumin người tái tổ hợp. Thành phần bao gồm: Alanine, Alanyl-glutamate, Asparagine, Aspartate, Calcium chloride, Calcium pantothenate, Cystine, Gentamicin, Glucose, Glutamate, Glycine, Hyaluronan, Magnesium sulphate, Methionine, Potassium chloride, Proline, Serine, Sodium bicarbonate, Taurine, nước tiêm...pH (tại +37ºC và 6% CO2): 7,30 ± 0,10. Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 280 ± 5. Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3. Nội độc tố vi khuẩn [IU hoặc EU/mL]: < 0,25. Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (tỷ lệ túi phôi phát triển trong vòng 96 giờ) [%]: ≥ 80. Lọ ≥ 10ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 1
8 | Môi trường cố định và cô lập tinh trùng | Môi trường cố định và cô lập tinh trùng trước khi làm ICSI. Xử lý nhớt tinh trùng có chứa Albumin người tái tổ hợp và PVP. Thành phần bao gồm: Calcium chloride, EDTA, Glucose, Magnesium sulphate, Polyvinylpyrrolidone (PVP), Potassium chloride, Potassium dihydrogen phosphate, Albumin người tái tổ hợp, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Sodium lactate, Sodium pyruvate, Nước tiêm. Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3. Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: < 0,25. Thử nghiệm phục hồi vận động tinh trùng người cho ICSI: ≥ 40% di động ban đầu. Hộp ≥ 5 x 0,1 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 25
9 | Môi trường nuôi phôi liên tục | Môi trường nuôi cấy phôi từ khi thụ tinh đến giai đoạn túi phôi.Môi trường đệm bicarbonate chứa Hyaluronan và Albumin huyết thanh người. Thành phần bao gồm: Alanine, Alanyl-glutamin, Arginin, Asparagie, Aspartat, CaCl2, Canxi pantothenat, Cystin, EDTA, Gentamicin, Glucose, Glutamat, Glycine, Histidin, Hyaluronan, Isoleucin, Natri citrat, Nước tiêm...pH (tại +37ºC và 6% CO2): 7,30 ± 0,10. Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 270 ± 5. Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3. Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: < 0,25. Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (tỷ lệ túi phôi phát triển trong vòng 96 giờ) [%]: ≥ 80. Lọ ≥ 30ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 70
10 | Môi trường phủ đĩa nuôi cấy | Dùng để phủ lên môi trường trong suốt quá trình thụ tinh trong ống nghiệm và các quá trình vi thao tác. Dầu khoáng parafin, đã lọc tiệt trùng. Mức độ đảm bào tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3. Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: <0,25. Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (tỷ lệ túi phôi phát triển trong vòng 96 giờ) [%]: ≥80. Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (số lượng tế bào túi phôi trong vòng 96 giờ): Đạt. Lọ ≥ 100ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 160
11 | Dung dịch chứa Hyaluronidase | Dung dịch dùng để loại bỏ tế bào cumulus. Đệm muối sinh lý chứa Hyaluronidase và Albumin huyết thanh người. Thành phần bao gồm: Calcium chloride, di-Sodium dihydrogen phosphate, Albumin huyết thanh người, Hyaluronidase, Magnesium chloride, Potassium dihydrogen phosphate, Sodium lactate, nước tiêm...pH (tại +37ºC và môi trường xung quanh): 7,27 ± 0,07. Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 280 ± 5. Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3; Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: < 0,5. Thử nghiệm loại bỏ tế bào cumulus: Đạt. Hộp ≥ '5 x 0,1 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 60
12 | Môi trường chọn lọc tinh trùng | Môi trường dùng để phân loại tinh trùng theo phương pháp gradient; Môi trường đệm bicarbonate và đệm HEPES chứa các hạt keo silica phủ silane; pH (tại +20ºC±1ºC và môi trường xung quanh): 7,60±0,20; Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 300±10; Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng): 1E-3; Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: <0,5; Thử nghiệm phục hồi tinh trùng người (tỷ lệ phục hồi sau khi phân tách) [%]: ≥25; Thành phần: Calcium chloride, Glucose, HEPES, Magnesium sulphate, mono-Potassium hydrogen phosphate, Potassium chloride, Hạt keo silica phủ silane, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Sodium lactate, Sodium pyruvate, Nước tiêm; Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Kit | 10
13 | Kim tiêm trứng có đầu nhọn góc 35° | Dụng cụ dùng trong vi thao tác, tiêm trứng. Đường kính trong: 4-5,5 µm. Chiều dài đầu tip: 17-20 µm. Chiều dài kim: 55-65 mm, góc 35˚. Vật liệu: thủy tinh borosilicate tránh bị tắc dầu bên trong. Phần đầu mở phía trên được đánh bóng bằng nhiệt. Được kiểm nghiệm MEA-test và LAL-test. Được tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 400
14 | Kim giữ phôi có đầu nhọn góc 35° | Dụng cụ dùng trong vi thao tác, giữ phôi Đường kính trong: 20-30 µm. Chiều dài đầu tip: 120± 10 µm. Chiều dài kim: 50-60 mm, góc 35˚. Vật liệu: thủy tinh borosilicate tránh bị tắc dầu bên trong. Phần đầu mở phía trên được đánh bóng bằng nhiệt. Được kiểm nghiệm MEA-test và LAL-test. Được tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 750
15 | Kim sinh thiết phôi góc 35°, đường kính trong 30 µm | Dụng cụ dùng trong vi thao tác, thu sinh thiết phôi ngày 3. Đường kính trong: 30 µm, góc 35˚. Vật liệu: thủy tinh borosilicate tránh bị tắc dầu bên trong. Cạnh nhẵn mịn, 2 thành kim song song, phần đầu mở phía trên được đánh bóng bằng nhiệt. Được kiểm nghiệm MEA-test và LAL-test. Được tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 250
16 | Kim sinh thiết phôi góc 35°, đường kính trong 25 µm | Dụng cụ dùng trong vi thao tác, thu sinh thiết phôi ngày 5. Đường kính trong: 25 µm, góc 35˚. Vật liệu: thủy tinh borosilicate tránh bị tắc dầu bên trong. Cạnh nhẵn mịn, 2 thành kim song song, phần đầu mở phía trên được đánh bóng bằng nhiệt. Được kiểm nghiệm MEA-test và LAL-test. Được tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10
17 | Kim sinh thiết gai nhau | Dụng cụ dùng để làm sinh thiết nhau thai có hướng dẫn siêu âm. Chiều dài 150 mm, đường kính ngoài 1mm G19 (gauge). Được trang bị cùng kim thăm dò và khóa kết nối với 1 ống tiêm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10
18 | Đĩa nuôi cấy 5 giếng | Dùng để tách bào tương trứng trước khi làm ICSI, nuôi cấy và đông lạnh. Gồm 5 giếng có đánh số. Vật liệu polystyrene. Truyền nhiệt tối ưu: dưới đáy hoàn toàn bằng phẳng với độ tiếp xúc 100% trên từng đĩa đơn và trên mọi loại đĩa.Kiểm nghiệm MEA-test.Khử trùng bằng chiếu xạ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 3000
19 | Đĩa nuôi cấy vi giọt 12 giếng | Dùng để nuôi cấy phôi. Gồm 12 vi giếng tối ưu cho các giọt từ 25-30 µl. Vật liệu polystyrene. Nhận diện bằng chữ và số, có gờ bảo vệ giữa các vi giếng. Khử trùng bằng chiếu xạ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1000
20 | Đĩa nuôi cấy Ф40 mm | Dùng để lấy trứng, thụ tinh và nuôi cấy. Đường kính ngoài: 40 mm. Có gờ an toàn ở mép đĩa để giảm thiểu nguy cơ chảy tràn.Vật liệu polystyrene. Được kiểm nghiệm MEA-test và HSSA-test. Khử trùng bằng chiếu xạ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 2400
21 | Đĩa thu trứng 90mm | Đường kính ngoài: 90 mm; Vật liệu polystyrene được kiểm nghiệm USP cấp VI; Truyền nhiệt tối ưu: dưới đáy hoàn toàn bằng phẳng với độ tiếp xúc 100% trên từng đĩa đơn và trên mọi loại đĩa; Đạt chuẩn kiểm định thiết bị Y tế châu Âu loại IIa, CMD/CAS Canada; Khử trùng bằng chiếu xạ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 960

## Phụ lục 2
Tên nhà thầu: Công ty …............................................................
Địa chỉ liên hệ:…..........................................................................
Điện thoại: …................................................................................
Email: ….........................................................................................
PHỤ LỤC 2
BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ
Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: | [17 empty] | Đơn vị: VNĐ
STT | Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BYT(thông tư 04) | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa | Thông số kĩ thuật cơ bản | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá (VAT) | Hãng chủ sở hữu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Phân nhóm theo TT 14/2020 | Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất |  |  |  | Ghi Chú
[15 empty] | Giá trúng thầu | Số QĐ phê duyệt trúng thầu | Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu | Đơn vị ra quyết định
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
1
2
3
Ghi chú: (09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Gíá trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Báo giá này có hiệu lực………………kể từ ngày ký
Ngày…….tháng…..năm 2022
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]