## Sheet1
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thư mời ngày 20/4/2022 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh)
STT | Tên hàng hóa | Tiêu chí kỹ thuật cơ bản (Tham khảo) | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ mở các loại | Tay (lưỡi) dao siêu âm mổ mở , đầu dao cong, dài 16mm, cán dài 9cm hoặc 17cm, nút kích hoạt 240 độ (cho máy GEN11). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 3
2 | Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ nội soi các loại | Dao siêu âm dạng hàm kẹp, chiều dài cán 36 cm, chiều dài hàm dao 15mm, dùng cho máy GEN11. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 5
3 | Dây dao siêu âm | Dây dao siêu âm mổ nội soi hoặc mổ mở, chuyển dao động 55.500 lần/ một giây (cho máy GEN11). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 5
4 | Troca nhựa an toàn không dao | Trocar nhựa an toàn không lưỡi dao, ống ngoài có rãnh cố định, đường vào hình phễu, đầu trorca bằng nhựa trong suốt, có đường vào cho camera. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 200

## Sheet2
Tên nhà thầu: Công ty …............................................................
Địa chỉ liên hệ:…..........................................................................
Điện thoại: …................................................................................
Email: ….........................................................................................
PHỤ LỤC 2
BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ
Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: | [17 empty] | Đơn vị: VNĐ
STT | Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BYT(thông tư 04) | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa | Thông số kĩ thuật cơ bản | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá (VAT) | Hãng chủ sở hữu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Phân nhóm theo TT 14/2020 | Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất |  |  |  | Ghi Chú
[15 empty] | Giá trúng thầu | Số QĐ phê duyệt trúng thầu | Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu | Đơn vị ra quyết định
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
1
2
3
Ghi chú: (09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Báo giá này có hiệu lực………………kể từ ngày ký
Ngày…….tháng…..năm 2022
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]