## Phụ lục 1
Phụ lục
(kèm theo Công văn số /BVSN-KD ngày 3/4/2022 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh)
STT | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Điện cực tim người lớn | Kích thước 43x45mm (±5%). Tổng diện tích bề mặt là 1.017 mm2 (±5%). Bề mặt gel 401 mm2 (±5%). Bề mặt kết dính 616 mm2 (±5%). Bề dày ≥ 0,8mm. Miếng lót làm bằng polyethylene (hoặc chất liệu tương đương). Cảm biến được làm bằng polymer chứa cacbon và tráng lớp Ag/AgCl (hoặc chất liệu tương đương). Không chứa chất DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 5000
2 | Điện cực tim trẻ em | Kích thước 32x42mm (±5%). Tổng diện tích bề mặt là 1.017 mm2 (±5%). Bề mặt gel 401 mm2 (±5%). Bề mặt kết dính 616 mm2 (±5%). Bề dày ≥ 0,8mm. Miếng lót làm bằng polyethylene (hoặc chất liệu tương đương). Cảm biến được làm bằng polymer chứa cacbon và tráng lớp Ag/AgCl (hoặc chất liệu tương đương). Không chứa chất DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 5000
3 | Mask thở oxy người lớn | Làm từ nhựa PVC y tế an toàn dẻo, mềm mại, trong suốt, dây chịu xoắn. Dây dẫn thở oxy dài 2m. Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 200
4 | Mask thở oxy trẻ em | Làm từ nhựa PVC y tếan toàn dẻo, mềm mại, trong suốt, dây chịu xoắn.Dây dẫn thở oxy dài 2m. Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 600
5 | Mask khí dung Trẻ em | Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 600
6 | Mask khí dung trẻ sơ sinh | Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1000
7 | Khẩu trang hô hấp | Khẩu trang chuyên dụng dành cho y tế. Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 95%. Đạt tiêu chuẩn (NIOSH N95, ISO 13485) hoặc tương đương | Cái | 2000
8 | Bộ cáp đo huyết áp động mạch xâm lấn máy GE | Độ nhạy: 5pV/V/mmHg +l%. Khoảng bơm áp lực hoạt động: từ -30 đến 300 mmHg. Dòng dò: <2uA. Bảo vệ quá áp: 6464 mmHg. Nhiệt độ hoạt động: từ +15 C đến +40 C. Thời gian sử dụng: 168 giờ Nhiệt độ lưu trữ: -25 C đến +70 C. Trở kháng đầu ra: 270 đến 330 Ohms. Tương thích với monitor GE B40I | Bộ | 70
9 | Bộ dẫn lưu áp lực âm | Dẫn lưu áp lực âm liên tục và chủ động, dải áp lực từ 25-200cmH2O, kèm van một chiều chống trào ngược và nhiễm khuẩn, kèm theo catheter dẫn lưu và túi đựng dịch 800ml | Bộ | 50
10 | Đầu côn xanh | Chất liệu PP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10000
11 | Đầu côn vàng | Chất liệu PP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 150000
12 | Đè lưỡi gỗ | Vật liệu bằng gỗ bồ đề hoặc gỗ mỡ, không mùi, khử trùng bằng khí EO, không gây độc, không gây kích thích, dùng một lần. | Cái | 50000
13 | Miếng dán (opsite) phẫu thuật cỡ 6,5x5cm | Miếng dán(opsite) phẫu thuật cỡ 6,5x5cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Miếng | 400
14 | Phin lọc máy thở | Filter lọc khuẩn có trọng lượng 34gam, mỏng nhẹ, màng lọc khuẩn màu trắng được dệt từ chất liệu lọc khuẩn. Vỏ ngoài nguyên liệu Styrolux trong suốt dễ quan sát, có cổng đo CO2 có nắp đậy. Thể tích lưu thông khí tối thiểu 200ml, thể tích nén: 47m, sức kháng: 293pa. Khả năng lọc tới 99,99%. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016,CE,CFS hoặc tương đương | Cái | 200
15 | Dây cao su phi 8 | Được làm từ cao su. Không gây kích ứng | Kg | 500
16 | Gel siêu âm | gồm tối thiểu các thành phần, Hydro ethyl cellulo, carbomer, glycerin, nipagin, nipasol, peg, nước tinh khiết. Độ PH 3-7. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Can | 250
17 | Băng chỉ thị nhiệt | Chiều dài: 55m, rộng 1,8cm. Dùng cho chỉ thị nhiệt ướt,vạch chỉ thị đổi màu khi nhiệt độ tiệt khuẩn đạt 121-134°C. Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học, sử dụng trong hấp ướt-Thành phần không chứa. Chì nên không gây độc hại. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG hoặc tương đương | Cuộn | 500
18 | Kẹp rốn | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 9000
19 | Mũ phẫu thuật vô trùng | Sản xuất từ nguyên liệu gạc không dệt, thông thoáng, mềm mại, đảm bảo bao phủ mọi kiểu tóc. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 50000
20 | Bao cao su | Bao cao su được bôi trơn với dung dịch silicone có độ nhớt từ 200-350 CS. Tổng trọng lượng bôi trơn và hương liệu là : 550 mmHg± 150mmHg. Không mùi, trong mờ và không màu, độ dài 0,065± 0,015mm, chiều dài ≥ 170mm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Cái | 100000
21 | Giấy in cho máy monitor sản khoa | Giấy in nhiệt, kiểu xấp. Tương thích với máy monitor theo dõi sản khoa Philips, model: Avelon FM 20. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Tệp | 3000
22 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn tan trong nước, dùng bôi trơn trong nội soi, thăm khám, bôi trơn âm đạo. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương. Đã được tiệt trùng. Quy cách: Tuýp ≥82g. | Tube | 200
23 | Dầu parafin dạng ống | Trạng thái: Parafin. Quy cách: Thể tích ≥ 5ml/ống | Ống | 5000
24 | Nước cất 1 lần | Nước cất 1 lần. Tiêu chuẩn cơ sở hoặc tương đương | Lit | 1000
25 | Nước cất 2 lần | Nước cất 2 lần. Tiêu chuẩn cơ sở hoặc tương đương | Lít | 200
26 | Ống nghiệm nhựa 1,2 x7.5cm | Ống nghiệm nhựa PS/PP 5ml (12 x 75mm) màu trắng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 100000
27 | Ống chống đông heparin lấy bệnh phẩm phân tích sinh hóa | Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PP mới 100%. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Heparin, chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5-10 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Khay | 1000
28 | Vòng tránh thai | Vòng tránh thai. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Cái | 500
29 | Bộ đo huyết áp đồng hồ | Bộ đo huyết áp đồng hồ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Bộ | 30
30 | Ống thông khí tai | Được làm bằng nhựa hoặc kim loại. Dùng để tạo ra một đường thông khí tai giữa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 300
31 | Gạc Meche | Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Kích thước 3,5cm x 75cm x 6 lớp. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 30000
32 | Màng mổ Ioban | Là loại màng mổ phóng thích Iodine liên tục trong suốt quá trình sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương đương | Miếng | 40
Tổng cộng: 32 khoản

## Phụ lục 2
Tên nhà thầu: Công ty …............................................................
Địa chỉ liên hệ:…..........................................................................
Điện thoại: …................................................................................
Email: ….........................................................................................
PHỤ LỤC 2
BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ
Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: | [17 empty] | Đơn vị: VNĐ
STT | Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BYT(thông tư 04) | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa | Thông số kĩ thuật cơ bản | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá (VAT) | Hãng chủ sở hữu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Phân nhóm theo TT 14/2020 | Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất |  |  |  | Ghi Chú
[15 empty] | Giá trúng thầu | Số QĐ phê duyệt trúng thầu | Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu | Đơn vị ra quyết định
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
1
2
3
Ghi chú: (09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Gíá trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Báo giá này có hiệu lực………………kể từ ngày ký
Ngày…….tháng…..năm 2022
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]