## Phụ lục 1
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thư mời ngày 20/4/2022 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh)
STT | Tên hàng hóa | Tiêu chí kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
Hóa chất dùng cho hệ thống giải trình tự gen Miseq Illumina
1 | Hoá chất sàng lọc di truyền trước chuyển phôi | Kit dùng trong sàng lọc di truyền trước chuyển phôi: phát hiện các bất thường liên quan đến số lượng nhiễm sắc thể của toàn bộ nhiễm sắc thể của phôi bào ở ngày 3 hoặc ngày 5 sử dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới. Bao gồm hóa chất từ bước khuếch đại hệ gen tới chuẩn bị thư viện và giải trình tự: 2X SurePlex WGA Kit; 1X Library Prepararion Kit -PGS; 1X Index Kit - PGS; 4X reagent Kit v3 -PGS. Tương thích với hệ thống Miseq/Miseq Dx. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kit | 20
2 | Hóa chất chuẩn bị thư viện | Bộ kit chuẩn bị mẫu để giải trình tự các bộ gen nhỏ, PCR amplicon và plasmid. Thời gian chuẩn bị thư viện trong khoảng 90 phút, trong đó mất khoảng 15 phút thao tác bằng tay. Lượng ADN đầu vào: 1 ng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kit | 4
3 | Hóa chất đánh dấu mẫu thư viện | Bao gồm các trình tự mồi index primer giúp đánh dấu phân biệt các mẫu thư viện khác nhau. Khả năng phân biệt 96 mẫu trong một thư viện. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kit | 2
4 | Hóa chất chạy máy v2 300 cycles | Số lần đọc: 15 triệu lần. Công suất giải trình tự tối đa với 4.5 GB dữ liệu với phép giải trình tự 2x 150. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kit | 1
5 | Hóa chất chạy máy v2 300 cycles nano | Số lần đọc: 1 triệu lần. Công suất giải trình tự tối đa với 0.3 GB dữ liệu với phép giải trình tự 2x 150 bp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kit | 2
6 | Hóa chất chạy máy v2 300 cycles micro | Số lần đọc: 4 triệu lần. Công suất giải trình tự tối đa với 1.2 GB dữ liệu với phép giải trình tự 2x 150 bp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kit | 8

## Phụ lục 2
Tên nhà thầu: Công ty …............................................................
Địa chỉ liên hệ:…..........................................................................
Điện thoại: …................................................................................
Email: ….........................................................................................
PHỤ LỤC 2
BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ
Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: Đơn vị: VNĐ
STT | Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BYT (thông tư 04) | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa | Thông số kĩ thuật cơ bản | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá (VAT) | Hãng chủ sở hữu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Phân nhóm theo TT 14/2020 | Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất |  |  |  | Ghi Chú
[15 empty] | Giá trúng thầu | Số QĐ phê duyệt trúng thầu | Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu | Đơn vị ra quyết định
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
1
2
3
Ghi chú: (09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Báo giá này có hiệu lực………………kể từ ngày ký
Ngày…….tháng…..năm 2022
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]