| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN SẢN NHI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BVSN-KD V/v mời chào giá hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh, ngày 03 tháng 8 năm 2023 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Anh Tuân, Phó khoa – Phụ trách khoa Dược, SĐT: 0915.694.888, email: duocsannhi@gmail.com.

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 04 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 14 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2023.

- Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

| STT | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 125 | - Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 125. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 20 |
| - 2 | - Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 15-3 | - Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 15-3. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 10 |
| - 3 | - Hóa chất định lượng nội tiết tố AMH | - Hóa chất định lượng chất AMH. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 12 |
| - 4 | - Cốc phản ứng và đầu côn hút mẫu | - Cốc phản ứng và đầu côn hút mẫu. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | - Hộp | - 20 |
| - 5 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 6 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 7 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng AMH | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng AMH. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 8 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CEA. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 9 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 10 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Estraldiol | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Estraldiol. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 11 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 4 |
| - 12 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng beta HCG tự do | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng beta HCG tự do. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 13 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng FSH | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng FSH. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 14 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 15 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng beta HCG | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng beta HCG. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 5 |
| - 16 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng LH | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng LH. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 17 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 18 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Progesteron | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Progesteron. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 4 |
| - 19 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 20 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng T3 toàn phần | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng T3 toàn phần. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 21 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Testosteron | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Testosteron. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 22 | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | - Chất chuẩn xét nghiệm định lượng TSH. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 23 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA | - Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 20 |
| - 24 | - Dung dịch rửa hệ thống | - Dung dịch rửa hệ thống. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 150 |
| - 25 | - Hóa chất xét nghiệm CMV IgG | - Hóa chất xét nghiệm CMV IgG. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 4 |
| - 26 | - Hóa chất xét nghiệm CMV IgM | - Hóa chất xét nghiệm CMV IgM. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 4 |
| - 27 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng cortisol | - Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 28 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Estradiol | - Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 36 |
| - 29 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 35 |
| - 30 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng beta HCG tự do | - Hóa chất xét nghiệm định lượng beta HCG tự do. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 10 |
| - 31 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng FSH | - Hóa chất xét nghiệm định lượng FSH. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 30 |
| - 32 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng T4 tự do | - Hóa chất xét nghiệm định lượng T4 tự do. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 25 |
| - 33 | - Hóa chất xét nghiệm Anti-HBS | - Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 34 | - Hóa chất xét nghiệm HBEAG | - Hóa chất xét nghiệm HBEAG. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 5 |
| - 35 | - Hóa chất xét nghiệm định tính HBSAG | - Hóa chất xét nghiệm định tính HBSAG. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 20 |
| - 36 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng beta HCG | - Hóa chất xét nghiệm định lượng beta HCG. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 130 |
| - 37 | - Hóa chất xét nghiệm Anti-HCV | - Hóa chất xét nghiệm Anti-HCV. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 18 |
| - 38 | - Hóa chất xét nghiệm HIV | - Hóa chất xét nghiệm HIV combi PT. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 17 |
| - 39 | - Dung dịch rửa điện cực | - Dung dịch rửa điện cực đo. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 6 |
| - 40 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng LH | - Hóa chất xét nghiệm định lượng LH. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 45 |
| - 41 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng PAPP-A | - Hóa chất xét nghiệm định lượng PAPP-A .Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 10 |
| - 42 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng chung của các xét nghiệm chỉ điểm ung thư. | - Dung dịch kiểm tra chất lượng chung của các xét nghiệm chỉ điểm ung thư. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 43 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng chung cho các xét nghiệm miễn dịch | - Dung dịch kiểm tra chất lượng chung cho các xét nghiệm miễn dịch. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 4 |
| - 44 | - Hóa chất xét nghiệm định lương procalcitonin | - Hóa chất xét nghiệm định lương procalcitoni. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 4 |
| - 45 | - Hóa chất rửa bổ sung cho các xét nghiệm miễn dịch | - Hóa chất rửa bổ sung cho các xét nghiệm miễn dịch. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 150 |
| - 46 | - Dung dịch phản ứng hệ thống | - Dung dịch phản ứng hệ thống. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 170 |
| - 47 | - Dung dịch rửa kim hút hóa chất trong máy miễn dịch | - Dung dịch rửa kim hút hóa chất trong máy miễn dịch. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 48 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Progesterone | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Progesterone. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 75 |
| - 49 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Prolactin | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Prolactin. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 27 |
| - 50 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBSAG định tính | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBSAG định tính. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 51 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HCV | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HCV. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 52 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm HIV | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm HIV combi. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 53 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm beta HCG tự do và PAPP-A | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm beta HCG tự do và PAPP-A . Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 54 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Rubella IGG | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Rubella IGG. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 55 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Rubella IGM | - Hóa chất xét nghiệm định tính Rubella IGM . Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 56 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng hormone tuyến giáp T3 toàn phần. | - Hóa chất xét nghiệm định lượng hormone tuyến giáp T3 toàn phần. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 25 |
| - 57 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Testosterone | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Testosterone Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 20 |
| - 58 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ TSH | - Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ TSH. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 32 |
| - 59 | - Dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch | - Dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 40 |
| - 60 | - Cup phản ứng dùng cho máy E411 | - Cup phản ứng dùng cho máy E411 . Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 4 |
| - 61 | - Đầu côn hút mẫu dùng cho máy E411 | - Đầu côn hút mẫu dùng cho máy E411. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 5 |
| - 62 | - Dung dịch rửa hệ thống dùng cho máy E411 | - Dung dịch rửa hệ thống dùng cho máy E411. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 18 |
| - 63 | - Hóa chất pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch | - Hóa chất pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 64 | - Dung dịch phản ứng hệ thống dùng cho máy E411 | - Dung dịch phản ứng hệ thống dùng cho máy E411. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 25 |
| - 65 | - Hóa chất rửa hệ thống | - Nước rửa đậm đặc. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 5 |
| - 66 | - Hóa chất xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng nhau thai | - Hóa chất xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng nhau thai. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 10 |
| - 67 | - Dung dịch chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng nhau thai . | - Dung dịch chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng nhau thai. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 68 | - Dung dịch kiểm tra cho đa xét nghiệm | - Dung dịch kiểm tra cho đa xét nghiệm. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 69 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm CMV IgG | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm CMV IgG Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 70 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm CMV IgM | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm CMV IgM Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 71 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm RUBELLA IGM | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm RUBELLA IGM Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 72 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HBS | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HBS Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 73 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBEAG | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBEAG Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 74 | - Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm RUBELLA IGG | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 75 | - Que thử nước tiểu 10 thông số | - Que thử nước tiểu 10 thông số. Thành phần chứa Ethyleneglycol-bis (diaminoethylether) tetraacetic acid 182.8 μg; xanh bromothymol 36 μg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | - Hộp | - 70 |
| - 76 | - Que chuẩn nước tiểu | - Que chuẩn dùng cho máy nước tiểu 10 thông số. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 77 | - Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng Cardiolipin | - Hóa chất định lượng, định tính đồng thời kháng thể IgG và IgM kháng Cardiolipin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 1 - 300 U/mL. Độ nhạy: là 2 và 1 U / ml đối với antiCardiolipin IgG và IgM, tương ứng. Đạt tiêu chuẩn CE. ISO: 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 5 |
| - 78 | - Hóa chất định lượng kháng thể IgM kháng Cardiolipin | - Hóa chất định lượng, định tính đồng thời kháng thể IgG và IgM kháng Cardiolipin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 1 - 300 U/mL. Độ nhạy: là 2 và 1 U / ml đối với antiCardiolipin IgG và IgM, tương ứng. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 5 |
| - 79 | - Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng β2-Glycoprotein I | - Hóa chất định lượng, định tính đồng thời kháng thể IgG và IgM kháng β2-Glycoprotein I trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 1 - 300 U/mL. Độ nhạy: Là 1 U / ml đối với cả IgG và Phân hủy IgM. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 5 |
| - 80 | - Hóa chất định lượng kháng thể IgM kháng β2-Glycoprotein I | - Hóa chất định lượng, định tính đồng thời kháng thể IgG và IgM kháng β2-Glycoprotein I trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 1 - 300 U/mL. Độ nhạy: Là 1 U / ml đối với cả IgG và Phân hủy IgM. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 5 |
| - 81 | - Hóa chất định lượng Progesterone, 17a Hydroxy | - Dải đo: 0,034 - 20mg/dl. Độ nhạy: 0,034 ng / ml. Độ đặc hiệu: 100% | - Hộp | - 2 |
| - 82 | - Thẻ định danh vi khuẩn Gram (+) | - Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương. Thẻ gồm 43 thử nghiệm sinh hóa. Sử dụng được với máy VITEK 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 20 |
| - 83 | - Thẻ định danh vi khuẩn Gram (-) | - Thẻ để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men. Thẻ gồm 47 thử nghiệm sinh hóa. Sử dụng được với máy VITEK 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 30 |
| - 84 | - Thẻ định danh các loài nấm | - Thẻ định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men. Thẻ gồm 46 thử nghiệm sinh hóa. Sử dụng được với máy VITEK 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 85 | - Thẻ định danh Neisseria/Haemophillus | - Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus để định danh vi khuẩn khó mọc. Thẻ gồm 30 thử nghiệm sinh hóa. Sử dụng được với máy VITEK 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 86 | - Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram (+) | - Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương. Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Sử dụng được với máy VITEK 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 15 |
| - 87 | - Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram (-) | - Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm. Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Sử dụng được với máy VITEK 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 20 |
| - 88 | - Thẻ kháng sinh đồ nấm | - Thẻ làm kháng sinh đồ nấm. Mỗi thẻ chứa chất kháng nấm chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Sử dụng được với máy VITEK 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 89 | - Hóa chất dùng để căn chuẩn cho máy | - Hộp 4 ống nồng độ 0 (trắng), 0.5, 2, 3 McFarland để kiểm tra hiệu quả đo của thiết bị Densicheck Plus. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 90 | - Nước muối 0.45% | - Nước muối 0.45% để pha huyền dịch vi khuẩn cho mẫu xét nghiệm dùng được với máy VITEK2 | - Chai | - 15 |
| - 91 | - Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn | - Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) kích thước 12 mm x 75 mm. Dùng một lần, sử dụng được với máy VITEK 2 | - Hộp | - 1 |
| - 92 | - Kit bảo trì thay thế cho máy định kỳ | - 10 Thẻ trắng kiểm tra thiết bị. 01 Chổi quét tĩnh điện buồng ủ. 01 Thanh đỡ thẻ xét nghiệm. 01 Dây hàn-cắt thẻ xét nghiệm. 01 Dây curoa vận chuyển thẻ xét nghiệm | - Bộ | - 1 |
| - 93 | - Chai cấy máu chứa hạt polymer hấp phụ phát hiện vi khuẩn và nấm từ máu dùng cho bệnh nhân là trẻ em | - Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate, chứa môi trường và 1.6g hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện từ máu. Sử dụng được với hệ thống cấy máu BacT/ALERT. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 20 |
| - 94 | - Bộ căn chuẩn máy cấy máu | - Bộ căn chuẩn máy cấy máu. Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 95 | - Hóa chất dùng cho máy nhiệt độ thấp | - Thành phần hóa chất hydrogen peroxide 59%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Cốc | - 40 |
| - 96 | - Chỉ thị hóa học | - Chỉ thị hóa học. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 200 test | - Hộp | - 2 |
| - 97 | - Băng đựng hóa chất | - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Sterrad 100S. Mỗi băng gồm 10 ngăn (cell), mỗi ngăn (cell) chứa 1800±50µl chất H2O2 (hydrogen peroxide), nồng độ ≥ 58%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương đương. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 05 băng | - Hộp | - 30 |
| - 98 | - Que chỉ thị hóa học | - Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2, chuyển từ đỏ sang vàng sau khi test. Tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn STERRAD. Đạt tiêu chuẩn: EC, ISO hoặc tương đương. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 1000 que | - Hộp | - 1 |
| - 99 | - Túi đóng gói kích thước 100mmx70m | - Kích thước 100mm*70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, khả năng đổi màu của chị thị hóa học khi tiếp xúc với hydrogen peroxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương đương | - Cuộn | - 3 |
| - 100 | - Túi đóng gói kích thước 150mmx70m | - Kích thước 150mm*70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, khả năng đổi màu của chị thị hóa học khi tiếp xúc với hydrogen peroxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương đương | - Cuộn | - 25 |
| - 101 | - Túi đóng gói kích thước 250 mmx70m | - Kích thước 250mm*70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylen, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, khả năng đổi màu của chị thị hóa học khi tiếp xúc với hydrogen peroxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương đương | - Cuộn | - 30 |
| - 102 | - Túi đóng gói kích thước 350mmx70m | - Kích thước 350mm*70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, khả năng đổi màu của chị thị hóa học khi tiếp xúc với hydrogen peroxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương đương | - Cuộn | - 30 |
| - 103 | - Chỉ thị sinh học | - Ống chỉ thị sinh học chứa bào tử Geobacillus Stearothermophilus, Dùng cho máy tiệt khuẩn plasma, Cho kết quả nhanh nhất trong vòng 24 phút. | - Ống | - 400 |
| - 104 | - Chỉ thị hóa học đa thông số dùng cho tiệt trùng dụng cụ | - Kích thước 5,1 cm x 1,9 cm, dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước ở nhiệt độ 121 độ C và 132 đến 134 độ C, Vạch màu chỉ thị chạy phía trước. Đo lường tối thiểu 03 thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian, nhiệt độ, áp suất hơi nước). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Miếng | - 5.000 |
| - 105 | - Chỉ thị hóa học đa thông số dùng cho tiệt trùng đồ vải | - Có chiều dài 1,5 cm x 20 cm, dùng để đo lường hai thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian, nhiệt độ) dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước ở nhiệt độ 121 độ C và 132 đến 134 độ C, vạch sẽ chuyển màu khi qua tiệt khuẩn. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 240 Miếng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 10 |
| - 106 | - Túi nhiệt độ cao 20cmx200m | - Có lớp film dày 52micron, lớp giấy dày70gram với chất liệu 100% Cellulose. kết hợp với chất chống thấm để không thấm nước, không mùi không độc, không chứa chì, thân thiện với môi trường. Tính năng sử dụng: sử dụng được trong tiệt khuẩn hơi nước và EO. Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn, dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn hơi nước và khí EO. Kích thước: 200mm*200m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | - Cuộn | - 20 |
| - 107 | - Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | - Tờ cảnh báo giúp phát hiện sớm nguy cơ hỏng hóc của lò tiệt khuẩn. Dùng cho lò hơi nước hút chân không - chu trình tiệt khuẩn 132°C - 134°C | - Túi | - 700 |
| - 108 | - Chỉ thị sinh học | - Chỉ thị sinh học được thiết kế để kiểm tra chất lượng và kiểm soát quá trình tiệt khuẩn hơi nước kiểu trọng lực ở nhiệt độ 121°C và hút chân không ở 132 ° C, Dễ sử dụng, dễ đọc kết quả. | - Ống | - 1.000 |
| - 109 | - Kít xét nghiệm ung thư cổ tử cung công nghệ màng lọc | - Kít xét nghiệm ung thư cổ tử cung công nghệ màng lọc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485…hoặc tương đương | - Kít | - 9.000 |
| - 110 | - Đĩa phản ứng 96 giếng cho giải trình tự gen | - Được làm từ polypropylene ở định dạng 96 giếng, 0.2ml. Giảm thiểu sự nhiễu tín hiệu huỳnh quang giữa các giếng. Quy cách: Hộp ≥ 10 đĩa | - Hộp | - 8 |
| - 111 | - Tấm đậy Cathode Buffer cho máy giải trình tự gen | - Dùng để đậy Cathode Buffer cho máy SeqStudio. Bao gồm 2 loại tấm đậy tương thích với 2 ngăn của Cathode Buffer Container. Quy cách: Hộp ≥ 20 tấm | - Hộp | - 1 |
| - 112 | - Dung dịch hoàn nguyên mẫu giải trình tự trước khi điện di mao quản | - Công thức Formamide khử ion cao với một chất ổn định. Được sử dụng để hoàn nguyên mẫu giải trình tự trước khi điện di mao quản. Quy cách: Lọ ≥ 25ml | - Lọ | - 4 |
| - 113 | - Cartridge giải trình tự gen | - Tích hợp sẵn gel, điện cực dương, mao quản và bơm trên cùng một cartridge. Mao quản có chiều dài 28cm. Sử dụng cho 125 lần bơm điện di. Quy cách: Bộ ≥ 500 mẫu | - Bộ | - 7 |
| - 114 | - Cathode Buffer Container cho máy giải trình tự gen | - Hỗ trợ cho các ứng dụng giải trình tự và phân tích đoạn. Gồm 2 ngăn: một ngăn chứa đệm cực dương dùng để điện di; một ngăn chứa dung dịch rửa đầu mao quản. Quy cách: Hộp ≥ 01 bộ | - Hộp | - 6 |
| - 115 | - Bảo quản đầu mao quản | - Được sử dụng để bảo quản đầu mao quản. Chỉ sử dụng một lần. | - Hộp | - 4 |
| - 116 | - Tấm đậy đĩa 96 giếng cho giải trình tự gen | - Được sử dụng để đậy đĩa 96 giếng. | - Hộp | - 5 |
| - 117 | - Bộ sinh phẩm giải trình tự gen theo nguyên lý Sanger | - Thành phần bao gồm BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, M13 (-21) Primer, pGEM Control DNA và 5X Sequencing Buffer. H8Sử dụng cho các thiết bị giải trình tự gen nguyên lý Sanger | - Hộp | - 4 |
| - 118 | - Bộ tinh lọc cho các phản ứng giải trình tự DNA | - Thành phần gồm Xterminator Solution và SAM Solution. Sử dụng cho các thiết bị giải trình tự gen nguyên lý Sanger | - Hộp | - 4 |
| - 119 | - Chất chuẩn đo pH 4.01 | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Chai | - 1 |
| - 120 | - Chất chuẩn đo pH 7.01 | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Chai | - 1 |
| - 121 | - Dung dịch rửa điện cực | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Chai | - 1 |
| - 122 | - Dung dịch bảo quản điện cực Kali Clorua 3.5 Mol | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Chai | - 1 |
| - 123 | - Khoanh giấy kháng sinh đồ các loại | - Khoanh giấy đặt trong cartrige. Mỗi cartridge gồm 50 khoanh được hàn kín cùng với hạt chống ẩm Molecular Sieve trong vỉ có phủ giấy bạc. Đạt tiêu chuẩn ISO | - Hộp | - 20 |
| - 124 | - Khoanh giấy Oxidase | - Khoanh giấy phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) ở vi khuẩn. Hộp gồm 5 tuýp, mỗi tuýp gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm tẩm N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 125 | - Khoanh giấy định danh Streptococcus tan huyết nhóm A Bacitracin | - Khoanh giấy tẩm bacitracin 0.04 đơn vị, để phân biệt streptococcus nhóm A từ các streptococci tan huyết beta khác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 126 | - Khoanh giấy định danh Optochin | - Khoanh giấy tẩm Optochin (ethylhydrocuprein hydrochloride) để phân biệt Streptococcus pneumonia. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 127 | - Khoanh giấy định danh Haemophilus spp các loại | - Hộp gồm ≥ 5 cartridge, mỗi cartridge gồm ≥ 50 khoanh giấy tẩm yếu tố X/yếu tố V /yếu tố X+V để phân biệt Haemophilus spp. Hộp ≥ 250 khoanh.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | - Hộp | - 6 |
| - 128 | - Chủng chuẩn Enterobacter hormaechei | - Que cấy đầu vòng tròn chứa vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định sử dụng với mục đích kiểm tra chất lượng. Mỗi que cấy đầu tròn (bộ) được đóng gói độc lập trong giấy bạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 129 | - Chủng chuẩn Enterococcus casseliflavus | - Que cấy đầu vòng tròn chứa vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định sử dụng với mục đích kiểm tra chất lượng. Mỗi que cấy đầu tròn (bộ) được đóng gói độc lập trong giấy bạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 130 | - Chủng chuẩn Escherichia coli | - Que cấy đầu vòng tròn chứa vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định sử dụng với mục đích kiểm tra chất lượng. Mỗi que cấy đầu tròn (bộ) được đóng gói độc lập trong giấy bạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 131 | - Chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus | - Que cấy đầu vòng tròn chứa vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định sử dụng với mục đích kiểm tra chất lượng. Mỗi que cấy đầu tròn (bộ) được đóng gói độc lập trong giấy bạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 132 | - Chủng chuẩn Haemophilus Influenzae | - Que cấy đầu vòng tròn chứa vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định sử dụng với mục đích kiểm tra chất lượng. Mỗi que cấy đầu tròn (bộ) được đóng gói độc lập trong giấy bạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 133 | - Ống lưu giữ chủng chuẩn | - Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật. Mỗi ống chứa các hạt có thể kết dính các vi sinh vật và dung dịch bảo quản lạnh ưu trương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 134 | - Môi trường thạch máu cơ bản | - Môi trường mục đích chung phát hiện các phản ứng tan huyết đặc trưng khi môi trường được bổ sung với máu vô trùng khử fibrin. Thành phần bao gồm: Peptone mixture 16.0 g/lit, Yeast extract 2.0 g/lit, D-Glucose 0.5 g/lit, NaCl 7.0 g/l, Agar 12.0 g/lit, pH cuối cùng 7,3 ± 0.2. | - Hộp | - 3 |
| - 135 | - Môi trường phân lập vi khuẩn đường ruột | - Môi trường chọn lọc giúp phân biệt vi khuẩn coliforms và các chủng không lên men lactose, đồng thời ức chế các vi cầu khuẩn Gram dương. Thành phần bao gồm: Peptone, Lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal violet, Agar, pH 7.1 ± 0.2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 136 | - Môi trường đặt kháng sinh đồ | - Môi trường làm kháng sinh đồ. Thành phần bao gồm: Beef dehydrated infusion form, Casein hydrolysate, Starch, pH 7.3 ± 0.1. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 137 | - Môi trường phân lập salmonella shigella | - Môi trường chọn lọc phân lập mầm bệnh đường ruột. Thành phần bao gồm: Beef extract, Peptone, Lactose, Sodium thiosulphate, Ferric ammonium citrate , Bile salts, Trisodium citrate, Neutral red, Neutral red, pH cuối: 7.4± 0.2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 1 |
| - 138 | - Môi trường phân lập nấm | - Môi trường nuôi cấy nấm. Thành phần bao gồm: Peptone, D-Glucose, Agar, pH cuối: 5.3 ± 0.2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 139 | - Môi trường hiển thị màu vi khuẩn đường niệu | - Môi trường tạo màu để định danh sơ bộ và phân biệt tất cả các vi sinh vật là nguyên nhân chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Thành phần bao gồm: Peptone, Chromogenic mix, Agar, pH cuối: 6.8 ± 0.2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 3 |
| - 140 | - Bộ thuốc nhuộm Gram | - Bộ nhuộm gồm 4 chai: Crystal Violet, Lugol, Safranin, Decolor. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Bộ | - 50 |
| - 141 | - Đĩa thạch pha sẵn được sử dụng để nuôi cấy các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính | - Môi trường nuôi cấy phổ rộng, sử dụng để nuôi cấy, phân lập hầu hết các loại vi sinh vật, pH: 7.3±0.2 ở 25°. Bao gói bằng màng Cellophane. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 500 |
| - 142 | - Môi trường pha sẵn được sử dụng để để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria spp. và Haemophilus | - Môi trường giàu dinh dưỡng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria và Haemophilus. pH: 7.3 ±0.2 ở 25°C. Bao gói bằng màng Cellophane. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 500 |
| - 143 | - Môi trường pha sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc | - Môi trường sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn không khó mọc; pH: 7.3±0.2 ở 25°C. Bao gói bằng màng Cellophane. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 45 |
| - 144 | - Thạch Mueller Hinton + 5% sheep blood | - Môi trường sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn không khó mọc; pH: 7.3±0.2 ở 25°C. Bao gói bằng màng Cellophane. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 5 |
| - 145 | - Thạch làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Hemophilus Influenza | - Môi trường được sử dụng cho phương pháp thử nghiệm nhạy cảm với kháng sinh của Haemophilus spp, pH: 7.3 ±0.2 ở 25°C; Bao gói bằng màng Cellophane. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 15 |
| - 146 | - Môi trường sinh màu dùng cho phân lập và phân biệt Streptococus nhóm B ở phụ nữ mang thai và trẻ em sơ sinh | - Đĩa thạch dùng sẵn để phân lập và xác định nhóm liên cầu B. Thành phần bao gồm Peptone and yaest extra, salt, cheomogenic mix, growth factor mix, Selective mix, Agar: pH 7,3± 0,2 ở 25oC | - Hộp | - 100 |
| - 147 | - Môi trường canh thang tăng sinh chọn lọc liên cầu B | - Môi trường canh thang tăng sinh chọn lọc Streptococus agalactive. Thành phần Peptone, destrose, salt, selective mix. pH 7,8± 0,2 ở 25oC. | - Hộp | - 200 |
| - 148 | - Anti - A | - Dòng tế bào 11H5 (Kháng thể IgM đơn dòng từ chuột). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương | - Lọ | - 280 |
| - 149 | - Anti - A,B (O) | - Dòng tế bào 5E10+2D7 (Kháng thể IgM đơn dòng từ chuột). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương | - Lọ | - 280 |
| - 150 | - Anti - B | - Dòng tế bào 6F9 (Kháng thể IgM đơn dòng từ chuột). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương | - Lọ | - 280 |
| - 151 | - Anti - D | - Dòng tế bào 10H5 1 (Kháng thể IgM đơn dòng từ chuột). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương | - Lọ | - 200 |
| - 152 | - Huyết thanh kháng globulin | - Là một hỗn hợp cân bằng của Globulin có độ tinh khiết cao gồm Anti-IgG và Anti-C3d. Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: 100%. | - Lọ | - 10 |
| - 153 | - Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B | - Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B | - Test | - 30.000 |
| - 154 | - Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan C | - Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan C | - Test | - 25.000 |
| - 155 | - Test thử nhanh phát hiện kháng thể HIV | - Test thử nhanh phát hiện kháng thể HIV | - Test | - 30.000 |
| - 156 | - Test thử nhanh phát hiện kháng thể lao | - Test thử nhanh phát hiện kháng thể lao | - Test | - 1.000 |
| - 157 | - Test thử nhanh phát hiện kháng thể giang mai | - Test thử nhanh phát hiện kháng thể giang mai | - Test | - 25.000 |
| - 158 | - Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút Rota | - Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút Rota | - Test | - 4.000 |
| - 159 | - Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B | - Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B | - Test | - 15.000 |
| - 160 | - Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thế IgG/IgM, kháng nguyên Dengue Ag | - Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thế IgG/IgM, kháng nguyên Dengue Ag | - Test | - 300 |
| - 161 | - Test nhanh chẩn đoán bệnh chân tay miệng. | - Test nhanh chẩn đoán bệnh chân tay miệng. | - Test | - 300 |
| - 162 | - Test nhanh chần đoán RSV | - Test nhanh chần đoán RSV | - Test | - 4.000 |
| - 163 | - Test chẩn đoán giang mai bằng phương pháp ngưng kết Serodia TPPA | - Xét nghiệm ngưng kết hạt thụ động phát hiện kháng thể kháng Treponema Pallidum trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy 100%. Độ đặc hiệu 100%. Tiêu chuẩn CE, ISO | - Test | - 2.000 |
| - 164 | - Test phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori | - Hóa chất dạng dung dịch. Sử dụng trong xét nghiệm sinh thiết dạ dày. Độ nhạy 99%, độ đặc hiệu 91.3%, độ chính xác 96%. Cho kết quả trong vòng 20 phút. | - Lọ | - 50 |
| - 165 | - Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên NS1 Dengue | - Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy tương quan: 92.4%. Độ đặc hiệu tương quan: 98.4% so với RT-PCR. Thể tích mẫu sử dụng: 100µl. Các mẫu có ly giải máu, các mẫu có chứa yếu tố thấp khớp, mỡ máu, chứng hoàng đản không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Tiêu chuẩn CE, ISO | - Test | - 300 |
| - 166 | - Test thử nhanh phát hiện Norovirus trong mẫu phân | - Test thử nhanh phát hiện Norovirus trong mẫu phân | - Test | - 500 |
| - 167 | - Test thử nhanh phát hiện Rotavirus/Adenovirus trong mẫu phân | - Định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên Rotavirus nhóm A và Adenovirus trong mẫu phân người. Độ nhạy: Rotavirus 99,3%; Adenovirus 97%. Độ đặc hiệu Rotavirus 99,5%; Adenovirus 100%. Tiêu chuẩn CE, ISO | - Test | - 1.000 |
| - 168 | - Que thử đường huyết loại 1 | - Sử dụng được cho máy xét nghiệm đường huyết Caresens N. Đạt tiêu chuẩn ISO | - Test | - 5.000 |
| - 169 | - Que thử đường huyết loại 2 | - Mã hóa tự động thực. Điện cực vàng , không bị rỉ sét. Đường đi của máu mẫu tới sensor ngắn (≤1 cm). Men/ Công nghệ đo: FAD-GDH/ Cảm biến điện hóa. Tương thích với máy thử đường huyết hãng GE200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 15197 hoặc tương đương | - Test | - 10.000 |
| - 170 | - Đĩa petri bằng nhựa vô trùng đường kính 90 mm | - Đĩa petri bằng nhựa vô trùng dùng cho vi sinh đường kính 90 mm | - Hộp | - 10 |
| - 171 | - Đường glucoza xét nghiệm | - Đường glucoza dùng cho xét nghiệm liệu pháp đường huyết. | - Kg | - 300 |
| - 172 | - Hóa chất nhuộm Hematoxylin dạng bột | - Hoá chất hoạt tính: Hematoxylin 4,7%, Alum Ammonium Sulfate 94.8%. Hóa chất chuyên dụng dành cho quá trình nhuộm tiêu bản mô tế bào học xét nghiệm chuẩn đoán ung thư. Bao gồm có Hematoxylin B và Hematoxylin A. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 2 |
| - 173 | - Thuốc nhuộm Nigrosin | - Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | - Chai | - 2 |
| - 174 | - Dung dịch nhuộm phiến đồ âm đạo màu cam. | - Thuốc nhuộm thể hiện rõ keratin trong tế bào chất. Thuốc nhuộm đa sắc vết tế bào chất. Hóa chất nhuộm màu rõ ràng phân biệt thành phần tế bào với màu hồng, màu xanh lá cây. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương | - Chai | - 10 |
| - 175 | - Dung dịch nhuộm phiến đồ âm đạo màu xanh. | - Thuốc nhuộm đa sắc vết tế bào chất. Hóa chất nhuộm màu rõ ràng phân biệt thành phần tế bào với màu hồng, màu xanh lá cây. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương | - Chai | - 10 |
| - 176 | - Tiêu bản soi kính hiển vi cỡ 22x22 mm | - Tiêu bản kính dùng cho kính hiển vi, bằng thủy tinh. Kích thước 22x22mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương | - Hộp | - 20 |
| - 177 | - Tiêu bản soi kính hiển vi cỡ 24x40 mm | - Kích thước 24mm x 40mm, bề dày 0.13 - 0.17mm.Chất liệu thủy tinh. Được làm sạch và đánh bóng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 150 |
| - 178 | - Tiêu bản soi kính hiển vi cỡ 24x50 mm | - Kích thước 24mm x 50mm, bề dày 0.13 - 0.17mm.Chất liệu thủy tinh. Được làm sạch và đánh bóng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương | - Hộp | - 170 |

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

| Nơi nhận: - Nt; SYTQN (đăng tải) - Lưu: VT,KHTH. | GIÁM ĐỐC Bùi Minh Cường |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Thông số kĩ thuật cơ bản | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Đơn giá (VAT) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | Ngày……..tháng……..năm…….. Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |